УТВЕРЖДАЮ: _________________________________ _________________________________ ___________________/_____________/ «____»_____________ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по обследованию и оценке технического состояния строительных конструкций

здания, расположенного по адресу:								.

(объект)

1. Основания для проведения работ: истечение нормативных сроков эксплуатации, планируемый капитальный ремонт.

2. Наличие технической документации: имеется проектная документация разделов АС и АР (проектная документация отсутствует).

3. Вид обследования: комплексное обследование строительных конструкций.

(экспертная оценка объекта, локальное обследование отдельных конструкций, комплексное обследование)

__________________________________________________________________________

4. Срок эксплуатации объекта: _ с 19__ г.

5. Обследовался ли объект раньше, какой организацией: первичное обследование.

6. Условия эксплуатации объекта: вредность газо-воздушной среды – не агрессивная.

7. Произвести обследование и дать оценку технического состояния строительных конструкций здания, расположенного по адресу:						, согласно ГОСТ 53778-2010. Конечные цели обследования: выявление технического состояния и определение несущей способности строительных конструкций; выдача технического отчета по комплексному обследованию строительных конструкций.

Главный инженер ____________________________________ ____________________________________ ____________ /__________/ «____»________ 20__ г.